Complemento Req 38. Evidencia equipos NGX

La imagen muestra instalación de Aires acondicionados de presición redundantes marca TRANE modelo TVR Select AHRI de 9600 BTU

La imagen muestra 3 Generadores de energia eléctrica Marca Modelo Protect 45-45 alimentados a gas los cuales soportan las fallas

de la la red publica

La imagen muestra UPS Vertiv Liebert EXS UPS 40 KVA Balanceador de carga Vertiv Liebert ST2 400 amperes

La imagen muestra centros de carga y transfer switches redundantes los cuales alimentan los UPS con energia de la red publica o de los generadores en caso de falla de CFE