| Fecha: | Hora: |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de ejecución: | Tipo de plan: |  |
| Escenario: |  |  |
| Sistemas afectados: |  |  |
| Check List |  |  |
| Arranque manual del generador y espera de un minuto |  |  |
| Conmutación manual del transfer switch al generador |  |  |
| Revisar UPS en línea alimentando por el generador |  |  |
| Esperar un minuto |  |  |
| Conmutación manual del transfer switch a la red pública |  |  |
| Revisar UPS en línea |  |  |
| Revisar sistemas y equipos de comunicación |  |  |
| Revisar mensajes de notificación por correo electrónico de falla eléctrica |  |  |
| Autorizó | Realizó |  |

Formato resultados de pruebas de los planes